Proyecto 201198-001

**Resultados analíticos de laboratorio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la muestra | Unidad | MA PE1/21 | MA PE8/21 | MA PE5/21 | MA PE10/21 |
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2024 |
| HTP (EPA 418.1) | mg/l | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Benceno | µg/l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Tolueno | µg/l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Etilbenceno | µg/l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| m-Xilenos | µg/l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| o-Xileno | µg/l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| p-Xileno | µg/l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| MTBE | mg/l | < 0,002 | 0,123 | n.a. | n.a. |